**Сведения об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.**

 Нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях ТСО, для которых передача электроэнергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающих услуги по передаче электроэнергии потребителям (субабонентам), подключенным к электрической сети предприятия, выполнено в соответствии с общими принципами нормирования технологических потерь электроэнергии ([пункты 7](#Par66) - [17](#Par140) настоящей главы) Приказа Министерства Энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326.

Величина потерь на период регулирования 2015 г. заявленная в Республиканскую службу по тарифам Республики Бурятия составляла 1860 тыс.кВт\*ч или 1,42 %

Фактические потери электроэнергии в электрических сетях ОАО «Разрез Тугнуйский» в 2015 году на основании данных АИСС КУЭ составили – 899 тыс.кВт\*ч или 0,76 %.

Потери электрической энергии в сетях сбытовым организациям оплачивает ОАО «Разрез Тугнуйский». Субабонентам потери в сетях не выставляются.