**Сведения об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь.**

Нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях ТСО, для которых передача электроэнергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающих услуги по передаче электроэнергии потребителям (субабонентам), подключенным к электрической сети предприятия, выполнено в соответствии с общими принципами нормирования технологических потерь электроэнергии ([пункты 7](#Par66) - [17](#Par140) настоящей главы) Приказа Министерства Энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326.

Величина потерь на период регулирования 2016 г. утвержденная Протоколом № 1/36-8 от 15.12.15 г. Республиканской службой по тарифам Республики Бурятия составляет 111,403 тыс.кВт\*ч или 0,835 %

Фактические потери электроэнергии в электрических сетях АО «Разрез Тугнуйский» в 2016 году на основании данных АИСС КУЭ составили – 910,944 тыс.кВт\*ч или 0,73 %.

Потери электрической энергии в сетях сбытовым организациям оплачивает АО «Разрез Тугнуйский». Субабонентам потери в сетях не выставляются.

Главный энергетик

АО «Разрез Тугнуйский» Ерыкалов А.М.